**Checklist visite de terrain dans le cadre de l’établissement de l’eds**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° de la version** | **Auteur** | **Approuvé par** | **Date de la version** | **Description adaptation** |
| 2.00 | GM | EG | 06/01/2020 | Version 2 BOFAS 3 |
| 1.01 | KVD | GM | 23/12/2019 | Mettre en en accordance avec checkliste PA |
| 1 | GM | EG | 25/09/2019 | Version définitive BOFAS 3 |
| 0.4 | GM, LV |  | 22/08/2019 | Lay-out et numérotation formulaire |
| 0.3 | KV, SP |  | 17/01/2019 | Adaptations cfr BOFAS 3 |
| 2 | GM | KE | 13/07/2011 |  |
| 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° dossier BOFAS |  | **Station-service fermée?** | OUI  NON |
| Adresse: | | | |

INFORMATIONS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| Echelle des plans existants correcte? OUI  NON | |
| Aval topographique/point le plus bas: | |
| Nécessité de procéder une mesure précise de la hauteur? OUI  NON | |
| Entrave aux travaux de forages / Hauteur de forages limitée aux points potentiels : OUI  NON | |
| Activités commerciales : OUI  NON | Jour(s) de fermeture: |
| Cause et/ou autres infos concernant la pollution selon le demandeur:  Calamités / rénovation avec ou sans assainissement (partielle) / … | |
| Explication: | |

INFRASTRUCTURES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obstacles en surface** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auvent | Ilot de pompes | | | | | | | Points de remplissage | | | | | | | | Events | | | | | | Totem | | | | Pompes |
| Cit huiles usagées | | | | Cit mazout chauffage | | | | | | | | Stock de fûts | | | | | | | | | Epaves voitures | | | | Dégraisseur | |
| Remarque: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poteau d’éclairage | | | | | Panneau de signalisation | | | | | | Mât de pavillon | | | | | | | | Clôture | | | Autres: ………………………………… | | | | |
| Toit en saillie/en appentis | | | | | | Hauteur:  ………………………… | | | | | | | | Annexe/Abri de jardin | | | | | | | | Différences de niveau | | | | |
| Remarque: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revêtements parcelle sources | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klinkers | | | Asphalte | | | | | | | Béton | | | Graviers | | | | | | | Zone verte | | | | Arbustes/Arbres | | |
| Historique des revêtements en fonction de la pollution et des forages : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revêtements domaine public | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trottoir | Piste cyclable | | | | | | Bande de stationnement | | | | | | | | | | Berme centrale | | | | | | Autres: ……………………… | | | |
| Remarque: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bâtiments | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plans des constructions existants? OUI  NON | | | | | | | | | | | | | | | Situation future: Démolition  A maintenir | | | | | | | | | | | |
| Cave | | Vide sanitaire | | | | | | | Hauteur:  ………………………………………… | | | | | | | | | Autres:  ……………………………………………………… | | | | | | | | |
| Remarque: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obstacles souterrains** | | | | | | | | | | | | | |
| Conduites d’utilité publique/égouts publics | | | | | | | | | | | | | |
| Electricité | | Gaz | | Eau | Téléphone | | TV | Lignes aériennes | | | | Egout/avaloirs | |
| Remarque: | | | | | | | | | | | | | |
| Raccordements privés/égouts privés | | | | | | | | | | | | | |
| Localisation des compteurs dans le bâtiment: | | | | | | | | | | | | | |
| Electricité | | Gaz | | Eau | Téléphone | | TV | Lignes aériennes | | | Egout/chambre d’égouttage | | |
| Remarque: | | | | | | | | | | | | | |
| Taques visibles sur le terrain | | | | | | | | | | | | | |
| \*diesel, essence, CHU, CMC, SH, fosse septique, puits de tirage, regard d’égout, … | | | | | | | | | | | | | |
| Taque N° | Taque ouverte | | Produit \* | | | | | | Volume m³ | Diamètre du trou d’homme | | | Attestation disponible |
| 1 |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
| 2 |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
| 3 |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
| 4 |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
| 5 |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
| 6 |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
| 7 |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
| 8 |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
| 9 |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
| 10 |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
| 11 |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
| 12 |  | |  | | | | | |  |  | | |  |
| Attestation(s) de nettoyage disponibles | | | | | | OUI  NON | | | | | | | |
| Si non nettoyé, raison: | | | | | | | | | | | | | |

**PARCELLES VOISINES**

|  |
| --- |
| Parcelles voisines concernées: OUI  NON : |
| Parcelles voisines accessibles: OUI  NON : |
| Présence d’activités pouvant avoir une influence sur la réalisation des forages (mécaniques)? OUI  NON |
| Remarque: |