| 1. ROUTES EXTERNES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sans objet | ITINERAIRE° | TRANSPORTEUR°° |  |  |  | ACTION CONFORME AU CODE DE BONNES PRATIQUES ACTION NE RELEVANT PAS AU CODE DE BONNES PRATIQUES* (*= actions spéciales découlant des analyses des risques des sous-traitants, imposées par le coordinateur de sécurité, des instances publiques, …) |
| 11.1 Transport de terre |  |  |  |  |  |  | Sélection d’un transporteur spécialisé. Examen nécessaire du plan d’acheminement en fonction de l’accessibilité du chantier/la proximité d’écoles, d’hôpitaux, …/ la densité du trafic/… Prévoir le transport comme un “convoi exceptionnel”. |
| 11.2 Transport de remblai |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 Transport de déchets |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 Transport de machines |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 Transport d’une installation d’épuration |  |  |  |  |  |  |  |
| ° Sous la rubrique “Itinéraire” doit être complétée une des possibilités suivantes : “le chemin le plus rapide” si le choix de l'itinéraire est laissé au transporteur; “trajet défini”, de sorte que le trajet sera inséré sous la forme d’un plan ou d’un itinéraire dans la farde de chantier, en annexe de la fiche de projet n°11 “plan de transport” et sera remis sous cette forme au transporteur préalablement au transport à effectuer. °° Mentionner le nom et l’adresse du transporteur. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ORGANISATION DU CHANTIER |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NA | AP | ACTION CONFORME AU CODE DE BONNES PRATIQUES ACTION NE RELEVANT PAS DU CODE DE BONNES PRATIQUES* (biffer ce qui ne convient pas/expliquer si nécessaire) |  |
| 11.6 Organisation des entrées et sorties des camions |  |  |  |  | X | Sur le plan d’installation et de signalisation du chantier, attention aux points suivants : - lieu de stationnement des camions pendant le chargement/déchargement - zone de parking pour les camions en attente - zone de parking pour le bâchage des camions chargés Aux endroits dangereux, coordination des entrées et sorties des camions par un signaleur. Planification des livraisons et/ou des évacuations en fonction de la densité du trafic : (délais de livraison ?) |  |
| 11.7 Le site du chantier est-il assez grand pour un plan de transport interne ? |  |  |  | X |  | Extension du plan d’installation du chantier. |  |
| 11.8 Des mesures sont-elles nécessaires pour permettre le transport sur le site du chantier? |  |  |  | X |  | Préservation maximale des revêtements existants. Pose de dalles de roulement. Aménagement d’un passage de gravillons. |  |
| Consignes pour l’entrepreneur sur la marche à suivre pour compléter les fiches de projet : NA : Non Applicable / AP : d’Application - Sur la base de votre évaluation des risques et/ou de celle de vos sous-traitants, déterminez si l'élément indiqué constitue un risque ou pas; si c'est le cas, ajoutez un “X”. Pour les stations-services fermées, les risques courants ont été cochés, mais ceux-ci peuvent différer d’un projet à l’autre. - Lorsqu’un risque est présent, vérifiez si les actions standards, conformes aux règles élémentaires de bonnes pratiques, prévues pour les stations-services fermées s’appliquent spécifiquement au projet. Si ce n’est pas le cas >> barrez. Si c’est le cas, prière de l’indiquer en bleu là où c’est demandé. - Lorsqu’un risque existe, vérifiez si, en plus des règles de base de bonnes pratiques, des actions supplémentaires spécifiques au projet sont d’application. Si ce n’est pas le cas >> barrez. Si c’est le cas, prière de l’indiquer en bleu et en italiques là où c’est demandé. Au besoin, ajoutez vous-même les actions en bleu et en italiques. - Texte en rouge = à étudier plus en détail lors de la réunion de démarrage. - Pour terminer, complétez les données de référence ci-dessous. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de dossier: Rédigé par : Date de la dernière version établie par l’assainisseur: |  |  |  |  |  |  |  |